РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ТАРАСОВСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ДЯЧКИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ДЯЧКИНСКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.04.2020 г.                                                                                                    № 41

сл. Дячкино

«О подготовке жилищного фонда, объектов социальной и инженерной инфраструктуры района к эксплуатации в осенне-зимний период 2020 -2021 годов»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Администрации Ростовской области от 12.04.2011 г. №193 «О подготовке жилищного фонда, объектов инженерной и социальной инфраструктуры городских округов и муниципальных районов Ростовской области к эксплуатации в осенне-зимний период» и в целях обеспечения своевременной и качественной подготовки жилищного фонда, объектов инженерной и социальной инфраструктуры  поселения к эксплуатации в осенне-зимний период Администрация Дячкинского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить:

1.1. Программу проведения проверки готовности к отопительному периоду 2020-2021 г.г. согласно приложению № 1;

1.2. Перечень объектов теплоснабжения и потребителей тепловой энергии,  подлежащих проверке при оценке готовности к отопительному периоду 2020 -2021 года,  согласно приложению № 2;

1.3. График работы комиссии по оценке готовности учреждений и организаций, обеспечивающих теплоснабжение объектов социальной сферы и потребителей тепловой энергии Дячкинского сельского поселения к работе в осенне-зимний период 2020 -2021 годов,  согласно приложению № 3.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального

обнародования.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за

собой.

Глава Администрации

Дячкинского  сельского поселения                                              Ю.С.Филиппова

Приложение №1

к  постановлению   Администрации

Дячкинского сельского поселения

от 10.04.2020 г. № 41

Программа проведения проверки готовности 
                            к отопительному периоду 2020-2021 годов

1. Объекты, подлежащие проверке

1.1. Объектами проверки являются теплоснабжающие организации и потребители тепловой энергии, теплопотребляющие установки, которые подключены к системам  теплоснабжения.

1.2. Перечень объектов, подлежащих проверке, указан в Приложении №2.

2. Сроки проведения проверки

2.1. Сроки проведения проверки готовности к отопительному периоду 2020-2021 годов для  теплоснабжающих  организаций и потребителей тепловой энергии утверждены постановлением администрации Дячкинского сельского поселения от  10.04.2020 г.  № 41.

2.2. График работы комиссии по оценке готовности учреждений и организаций, обеспечивающих теплоснабжение объектов социальной сферы и потребителей тепловой энергии  Дячкинского сельского поселения к работе в осенне-зимний период 2020-2021 годов указан в Приложении №2.

3. Требования по готовности к отопительному периоду для теплоснабжающих организаций.

3.1. В ходе проверки готовности теплоснабжающих организаций к отопительному периоду 2020-2021 годов в отношении данных организаций проверяются документы, подтверждающие и указывающие на:

1) наличие соглашения об управлении системой теплоснабжения, заключенного в порядке, установленном Законом о теплоснабжении;

2) готовность к выполнению графика тепловых нагрузок, поддержанию температурного графика, утвержденного схемой теплоснабжения;

3) соблюдение критериев надежности теплоснабжения, установленных техническими регламентами;

4) наличие нормативных запасов топлива на источниках тепловой энергии;

5) функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб, а именно:

укомплектованность указанных служб персоналом;

обеспеченность персонала средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой, инструментами и необходимой для производства работ оснасткой, нормативно-технической и оперативной документацией, инструкциями, схемами, первичными средствами пожаротушения;

6) проведение наладки принадлежащих им тепловых сетей;

7) организация контроля режимов потребления тепловой энергии;

8) обеспечение качества теплоносителей;

9) организация коммерческого учета приобретаемой и реализуемой тепловой энергии;

10) обеспечение проверки качества строительства принадлежащих им тепловых сетей, в том числе предоставление гарантий на работы и материалы, применяемые при строительстве, в соответствии с Законом о теплоснабжении;
11) обеспечение безаварийной работы объектов теплоснабжения и надежного теплоснабжения потребителей тепловой энергии, а именно:

готовность систем приема и разгрузки топлива, топливо приготовления и топливоподачи;

соблюдение водно-химического режима;

отсутствие фактов эксплуатации теплоэнергетического оборудования сверх ресурса без проведения соответствующих организационно-технических мероприятий по продлению срока его эксплуатации;

наличие утвержденных графиков ограничения теплоснабжения при дефиците тепловой мощности тепловых источников и пропускной способности тепловых сетей;

наличие расчетов допустимого времени устранения аварийных нарушений теплоснабжения жилых домов;

наличие порядка ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, ремонтно-строительных и транспортных организаций, а также органов местного самоуправления;

проведение гидравлических и тепловых испытаний тепловых сетей;

выполнение утвержденного плана подготовки к работе в отопительный период, в который включено проведение необходимого технического освидетельствования и диагностики оборудования, участвующего в обеспечении теплоснабжения;

выполнение планового графика ремонта тепловых сетей и источников тепловой энергии;

наличие договоров поставки топлива, не допускающих перебоев поставки и снижения установленных нормативов запасов топлива;

12) наличие документов, определяющих разграничение эксплуатационной ответственности между потребителями тепловой энергии, теплоснабжающими и теплосетевыми организациями;

13) отсутствие не выполненных в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных уполномоченными на осуществление государственного контроля (надзора) органами государственной власти и уполномоченными на осуществление муниципального контроля органами местного самоуправления;

14) работоспособность автоматических регуляторов при их наличии.

3.2. К обстоятельствам, при несоблюдении которых в отношении теплоснабжающих организаций составляется  акт  с  приложением Перечня с указанием сроков устранения замечаний, относится несоблюдение требований указанных в подпунктах 1,7,9 и 10 пункта 3 настоящей Программы.

4. Требования по готовности к отопительному периоду для потребителей

тепловой энергии

4.1. В ходе проверки готовности потребителей тепловой энергии к отопительному периоду 2020-2021 годов проверяются документы, подтверждающие и указывающие на:

1) устранение выявленных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок;

2) проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок;

3) разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению;

4) выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения;

5) состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии;

6) состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери)  и индивидуальных тепловых пунктов;

7) состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов;

8) наличие и работоспособность приборов учета, работоспособность автоматических регуляторов при их наличии;

9) работоспособность защиты систем теплопотребления;

10) наличие паспортов  теплопотребляющих  установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности;

11) отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией;

12) плотность оборудования тепловых пунктов;

13) наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов;

14) отсутствие задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель;

15) наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад и обеспеченность их материально-техническими ресурсами для осуществления надлежащей эксплуатации теплопотребляющих установок;

16) проведение испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность;

17) надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом климатических условий в соответствии с критериями, приведенными в приложении N 3 к Правилам оценки готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Минэнерго РФ от 12.03.2013г.  №103.

4.2. К обстоятельствам, при несоблюдении которых в отношении потребителей тепловой энергии составляется  акт с приложением Перечня с указанием сроков устранения замечаний, относятся несоблюдение требований, указанных в подпунктах 8, 13, 14 и 17 пункта 4.1.  настоящей Программы.

5. Требования по готовности к отопительному периоду потребителей с собственными источниками теплоснабжения

5.1. В ходе проверки готовности потребителей с собственными источниками    теплоснабжения к отопительному периоду 2020-2021 годов в отношении данных организаций проверяются документы, подтверждающие и указывающие на:

1) готовность к выполнению графика тепловых нагрузок, поддержанию температурного графика, утвержденного схемой теплоснабжения;

2) соблюдение критериев надежности теплоснабжения, установленных техническими регламентами;

3) наличие нормативных запасов топлива на источниках тепловой энергии;

4) функционирование эксплуатационной службы, а именно:

укомплектованность указанных служб персоналом;

обеспеченность персонала средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой, инструментами и необходимой для производства работ оснасткой, нормативно-технической и оперативной документацией, инструкциями, схемами, первичными средствами пожаротушения;

5)  организация контроля режимов потребления тепловой энергии;

6) обеспечение качества теплоносителей;

7) обеспечение проверки качества строительства принадлежащих им тепловых сетей, в том числе предоставление гарантий на работы и материалы, применяемые при строительстве, в соответствии с Законом о теплоснабжении;

8) обеспечение безаварийной работы объектов теплоснабжения и надежного теплоснабжения потребителей тепловой энергии, а именно:

соблюдение водно-химического режима;

отсутствие фактов эксплуатации теплоэнергетического оборудования сверх ресурса без проведения соответствующих организационно-технических мероприятий по продлению срока его эксплуатации;

проведение гидравлических и тепловых испытаний тепловых сетей;

выполнение утвержденного плана подготовки к работе в отопительный период, в который включено проведение необходимого технического освидетельствования и диагностики оборудования, участвующего в обеспечении теплоснабжения;

выполнение планового графика ремонта тепловых сетей и источников тепловой энергии;

наличие договоров поставки топлива, не допускающих перебоев поставки и снижения установленных нормативов запасов топлива;

9) отсутствие не выполненных в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных уполномоченными на осуществление государственного контроля (надзора) органами государственной власти и уполномоченными на осуществление муниципального контроля органами местного самоуправления;

10) устранение выявленных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок;

11) проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок;

12) выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения;

13) состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии;

14) состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери)  и индивидуальных тепловых пунктов;

15) состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов;

16) отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией;

17) плотность оборудования тепловых пунктов;

18) проведение испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность.

5.2. К обстоятельствам, при несоблюдении которых в отношении потребителей с собственными источниками теплоснабжения  составляется акт с приложением Перечня с указанием сроков устранения замечаний, относится несоблюдение требований указанных в подпунктах 5, 7  пункта 5.1. настоящей Программы

Приложение № 2

к  постановлению  Администрации

Дячкинского сельского поселения

от 10.04.2020 г. № 41

Перечень объектов теплоснабжения и потребителей тепловой энергии,

подлежащих проверке при оценке готовности  к отопительному

периоду 2020-2021 года

- Котельная № 4 сл. Дячкино ул. Мира 13

- Котельная № 5 сл. Дячкино ул. Мира 16а

- Администрация Дячкинского сельского поселения

- МБДОУ Детский сад № 31 «Орлёнок»

- МБУЗ ЦРБ Тарасовского района Дячкинский ФАП

- МБУЗ ЦРБ Тарасовского района Каюковский ФАП

- МБОУ Васильевская основная общеобразовательная школа

8.  МБУЗ ЦРБ Тарасовского района Малопалесенский ФАП