# Памятка с требованиями безопасности при эксплуатации газового оборудования в быту

Если Вы используете газ в быту, то Вы обязаны: - пройти инструктаж по безопасному пользованию газом в эксплуатационной организации газового хозяйства; - иметь инструкцию (памятку) по пользованию газом; - строго соблюдать правила эксплуатации газовых приборов; - следить за нормальной работой газовых приборов, дымоходов и вентиляции; - проверять тягу до включения и во время работы газовых приборов с отводом продуктов сгорания газа в дымоход; - перед пользованием газифицированной печью проверять, открыт ли полностью шибер; - периодически очищать «карман» дымохода; - по окончании пользования газом закрыть краны на газовом приборе и перед ним; - при размещении баллона внутри кухни закрыть вентиль у баллона; - при неисправности газового оборудования вызвать работников предприятия газового хозяйства; - при внезапном прекращении подачи газа немедленно закрыть краны горелок газовых приборов и сообщить в аварийную газовую службу по телефону «04»; - перед входом в подвалы и погреба до включения света или зажигания огня убедиться в отсутствии запаха газа. При появлении в помещении квартиры запаха газа Вы обязаны: - немедленно прекратить пользование газовым прибором; - перекрыть кран к прибору и на приборе; - открыть окна или форточки для проветривания помещения; - вызвать аварийную службу газового хозяйства по телефону «04» или «112» (вызывать вне загазованного помещения); - не зажигать огня, не курить; - не включать и не выключать электроосвещение и электроприборы; - не пользоваться электрозвонком. При обнаружении запаха газа в подвале, подъезде, во дворе, на улице Вы должны: - оповестить окружающих о мерах предосторожности; - сообщить в аварийную газовую службу по телефону «04» или «112» из незагазованного места; - принять меры по удалению людей из зоны загазованности; - предотвратить включение и выключение электроосвещения, появление открытого огня и искры; - до прибытия аварийной бригады организовать проветривание помещения. При эксплуатации газового оборудования Вы обязаны: - допускать в квартиру работников предприятий газового хозяйства по предъявлении ими служебных удостоверений в любое время суток для осмотра и ремонта газопроводов и газового оборудования; - обеспечить свободный доступ работников газового хозяйства к месту установки баллонов со сжиженным газом в день их установки; - ставить в известность предприятие газового хозяйства при выезде из квартиры на срок более 1 месяца; - владельцы домов и квартир на правах личной собственности должны своевременно заключать договоры на техническое обслуживание газового оборудования и проверку дымоходов, вентиляционных каналов. В зимнее время необходимо периодически проверять оголовки с целью недопущения их обмерзания и закупорки; - экономно расходовать газ, своевременно оплачивать его стоимость, а в домах, принадлежащих гражданам на правах личной собственности - стоимость технического обслуживания газового оборудования. При эксплуатации газового оборудования запрещается: - производить самовольную газификацию дома (квартиры, садового домика); - производить перестановку, замену и ремонт газовых приборов, баллонов и запорной арматуры; - осуществлять перепланировку помещения, где установлены газовые приборы, без согласования с соответствующими организациями; - вносить изменения в конструкцию газовых приборов; - изменять устройство дымовых и вентиляционных систем; - заклеивать «карманы» и люки, предназначенные для чистки дымоходов; - отключать автоматику безопасности и регулирования; - пользоваться газом при неисправных газовых приборах, автоматике, арматуре и газовых баллонах, особенно при обнаружении утечки газа; - самовольно устанавливать дополнительные шиберы в дымоходах и на дымоотводящих трубах от водонагревателей; - пользоваться газом без проведения очередных проверок и чисток дымовых и вентиляционных каналов в сроки, определенные Правилами безопасности в газовом хозяйстве; - пользоваться газовыми приборами при закрытых форточках (фрамугах), жалюзийных решетках вентиляционных каналов; - пользоваться газовыми приборами при отсутствии тяги в дымоходах и вентиляционных каналах, щелях под дверями ванных комнат; - оставлять работающие газовые приборы без присмотра; - допускать к пользованию газовыми приборами детей дошкольного возраста, а также лиц, не контролирующих свои действия и не знающих правил пользования этими приборами; - использовать газ и газовые приборы не по назначению; - пользоваться газовыми плитами для отопления помещений; - пользоваться помещениями, где установлены газовые приборы, для сна и отдыха; - применять открытый огонь для обнаружения утечек газа; - хранить в помещениях и подвалах порожние и заполненные сжиженным газом баллоны; - без специального инструктажа производить замену порожних баллонов, не заполненных газом, и подключать их; - иметь в газифицированном помещении более одного баллона вместимостью 50 л или двух баллонов вместимостью 27 л каждый (один из баллонов запасной); - располагать баллоны против топочных дверок печей на расстоянии менее 2 м; - допускать порчу газового оборудования и хищение газа. Оказание первой помощи пострадавшим при отравлении бытовым газом. Большую опасность в быту представляет бытовой газ, который с воздухом может образовывать взрывопожароопасную смесь. При его неполном сгорании выделяется окись углерода (угарный газ), сернистые соединения и другие побочные продукты, образующиеся при горении. При вдыхании этих продуктов человек может получить острое отравление и даже со смертельным исходом. При отравлении бытовым газом пострадавшего вынести на свежий воздух и положить так, чтобы его голова находилась ниже ног. Вызвать скорую помощь. Меры безопасности по предупреждению отравления бытовым газом С целью предотвращения отравления газом в быту необходимо выполнять следующие меры предосторожности: - не находитесь длительное время на кухне при включенном газе (особенно больные и престарелые); - не разрешайте детям играть или делать уроки на кухне; - не обогревайте помещение квартиры газом; - не открывайте максимально газовые краны; - следите за цветом пламени (желтый цвет пламени свидетельствует о неисправности горелки); - посуду с широким дном ставьте на подставку с высокими ребрами; - не оставляйте горящие газовые приборы без присмотра; - во время пользования газовой плитой откройте форточку, а дверь кухни закройте; - после выключения газа проветрите кухню в течение 15-20 мин.

# Памятка о соблюдении населением правил пожарной безопасности в быту при наличии печного отопления

Печное отопление. Печи, находящиеся в доме, должны быть в исправном состоянии и безопасны в пожарном отношении. Нужно помнить, что пожар может возникнуть в результате воздействия огня и искр через трещины и неплотности в кладке печей и дымовых каналов. В связи с этим, необходимо периодически тщательно осматривать печи и дымовые трубы, устранять обнаруженные неисправности, при необходимости производить ремонт. Отложения сажи удаляют и белят все элементы печи, побелка позволяет своевременно обнаружить трещины и прогары.

При эксплуатации печей следует выполнять следующие требования:

- перед топкой должен быть прибит предтопочный лист, из стали размером 50х70 см и толщиной не менее 2 мм, предохраняющий от возгорания случайно выпавших искр;

- запрещается растапливать печи бензином, керосином и другими ЛВЖ, так как при мгновенной вспышке горючего может произойти взрыв или выброс пламени;

- располагать топливо, другие горючие вещества и материалы на предтопочном листе;

- недопустимо топить печи с открытыми дверцами;

- зола и шлак, выгребаемые из топок, должны быть пролиты водой, и удалены в специально отведенное для них безопасное место;

- дымовые трубы над сгораемыми крышами должны иметь искроуловители (металлические сетки);

- запрещается сушить на печи вещи и сырые дрова. Следите за тем, чтобы мебель, занавески находились не менее чем в полуметре от массива топящейся печи;

- очищают дымоходы от сажи, как правило, перед началом отопительного сезона и не реже одного раза в два месяца во время отопительного сезона;

- в местах, где сгораемые и трудно сгораемые конструкции зданий (стены, перегородки, перекрытия, балки) примыкают к печам и дымоходным трубам, необходимо предусмотреть разделку из несгораемых материалов.

Действия в случае возникновения пожара.

Помните, что самое страшное при пожаре - растерянность и паника. Уходят драгоценные минуты, когда огонь и дым оставляют всё меньше шансов выбраться в безопасное место. Вот почему каждый должен знать, что необходимо делать при возникновении пожара. При возникновении пожара немедленно сообщите об этом в пожарную охрану по телефону "01" или «101». При сообщении в пожарную охрану о пожаре необходимо указать:

- кратко и чётко обрисовать событие - что горит (квартира, чердак, подвал, индивидуальный дом или иное) и по возможности приблизительную площадь пожара;

- назвать адрес (населённый пункт, название улицы, номер дома, квартиры);

- назвать свою фамилию, номер телефона;

- есть ли угроза жизни людей, животных, а также соседним зданиям и строениям;

- если у Вас нет доступа к телефону и нет возможности покинуть помещение, откройте окно и криками привлеките внимание прохожих.

Постарайтесь принять меры по спасению людей, животных, материальных ценностей. Постарайтесь оповестить о пожаре жителей населенного пункта. Делать это надо быстро и спокойно. В первую очередь спасают детей, помня при этом, что они чаще всего, испугавшись, стараются спрятаться под кровать, под стол, в шкаф. Из задымленного помещения надо выходить, пригнувшись, стремясь держать голову ближе к полу, т.к. дым легче воздуха, он поднимается вверх, и внизу его гораздо меньше. Передвигаясь в сильно задымленном помещении нужно придерживаться стен. Ориентироваться можно по расположению окон, дверей. Помните: - дым при пожаре значительно опаснее пламени и большинство людей погибает не от огня, а от удушья; - при эвакуации через зону задымления необходимо дышать через мокрый носовой платок или мокрую ткань.

После спасения людей можно приступить к тушению пожара имеющимися средствами пожаротушения (огнетушители), в том числе подручными (одеяло, вода, песок, и т. д.) и эвакуации имущества. Категорически запрещается - бороться с пламенем самостоятельно, не вызвав предварительно пожарных, если вы не справились с загоранием на ранней стадии его развития. В случае невозможности потушить пожар собственными силами, принять меры по ограничению распространения пожара на соседние помещения, здания и сооружения, горючие вещества. С этой целью двери горящих помещений закрывают для предотвращения доступа кислорода в зону горения. По прибытии пожарной техники необходимо встретить ее и указать место пожара.

Помните! Соблюдение мер пожарной безопасности – это залог вашего благополучия, сохранности вашей жизни и жизни ваших близких! Пожар легче предупредить, чем потушить!